## Values
Ensemble | Donnée | Flux | Formule | Candidats | Implémenté | Stream | Name | Description | Byte1 | Weigth1 | Byte2 | Weight2 | Divider | Other | Python Dict Decoder
Groupe Frigo | Erreur active n°1 (frigo) | 163 |  |  | Différemment | 163 | active_error_fri | Erreur groupe frigo | 12 | 1 | 13 | 256 | 1 | & 0x0F
Groupe Frigo | Température extérieure | 163 | ([24]+[25]*256)/10 |  | Oui | 163 | exterieur_temp | Température extérieure | 24 | 1 | 25 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'exterieur_temp' ,'descr' : 'Température extérieure', 'byte1': 24, 'weight1': 1, 'byte2': 25, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Groupe Frigo | Nombre de cycles compresseur (arrondi à 100) | 163 | ([42]+[43]*256)*100 |  | Oui | 163 | nb_cycles_compresseur | Nombre de cycles compresseur (arrondi à 100) | 42 | 1 | 43 | 256 | 0.01 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'nb_cycles_compresseur' ,'descr' : 'Nombre de cycles compresseur (arrondi à 100)', 'byte1': 42, 'weight1': 1, 'byte2': 43, 'weight2': 256, 'divider': 0.01 },
Groupe Frigo | Fréquence compresseur actuelle | 163 |  |  | Oui | 163 | freq_comp_actuelle | Fréquence compresseur actuelle | 52 | 1 | 53 | 256 | 1 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'freq_comp_actuelle' ,'descr' : 'Fréquence compresseur actuelle', 'byte1': 52, 'weight1': 1, 'byte2': 53, 'weight2': 256, 'divider': 1 },
Groupe Frigo | Fréquence compresseur cible | 163 |  |  | Oui | 163 | freq_comp_cible | Fréquence compresseur cible | 54 | 1 | 55 | 256 | 1 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'freq_comp_cible' ,'descr' : 'Fréquence compresseur cible', 'byte1': 54, 'weight1': 1, 'byte2': 55, 'weight2': 256, 'divider': 1 },
Groupe Frigo | Vitesse ventilateur (450 tr/min) | 163 |  |  | Oui | 163 | fan_speed_evaporator_1 | Vitesse ventilateur groupe frigo 1 | 56 | 1 | 57 | 256 | 1 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'fan_speed_evaporator_1' ,'descr' : 'Vitesse ventilateur groupe frigo 1', 'byte1': 56, 'weight1': 1, 'byte2': 57, 'weight2': 256, 'divider': 1 },
Groupe Frigo | Voltage DC | 163 |  |  | Oui | 163 | dc_voltage | Voltage DC groupe frigo 1 | 62 | 1 | 63 | 256 | 1 |  | { 'stream' : 163, 'name' : 'dc_voltage' ,'descr' : 'Voltage DC groupe frigo 1', 'byte1': 62, 'weight1': 1, 'byte2': 63, 'weight2': 256, 'divider': 1 },
Statut PAC | Mode PAC | 227 |  |  | Différemment | 227 | statut_pac | Mode PAC | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
Statut PAC | Puissance instantanée produite | 227 |  |  | Oui | 227 | puissance_inst_produite | Puissance instantanée produite | 16 | 1 | 17 | 256 | 0.1 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'puissance_inst_produite' ,'descr' : 'Puissance instantanée produite', 'byte1': 16, 'weight1': 1, 'byte2': 17, 'weight2': 256, 'divider': 0.1 },
Statut PAC | Puissance instantanée consommée | 227 |  |  | Oui | 227 | puissance_inst_consommee | Puissance instantanée consommée | 18 | 1 | 19 | 256 | 0.1 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'puissance_inst_consommee' ,'descr' : 'Puissance instantanée consommée', 'byte1': 18, 'weight1': 1, 'byte2': 19, 'weight2': 256, 'divider': 0.1 },
Statut PAC | Erreur active n°1 (régulation) | 227 |  |  | Différemment | 227 | active_error_reg | Erreur régulation | 30 | 1 | 31 | 256 | 1 | & 0x0F
Statut PAC | Modèle PAC | 227 | [46] |  | Oui | 227 | modele_pac | Modèle PAC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'modele_pac' ,'descr' : 'Modèle PAC', 'byte1': 46, 'weight1': 1, 'byte2': 0, 'weight2': 0, 'divider': 1 },
Statut PAC | Débit eau primaire | 227 | ([60]+[61]*256)/10 |  | Oui | 227 | primaire_debit_eau | Débit eau primaire | 60 | 1 | 61 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_debit_eau' ,'descr' : 'Débit eau primaire', 'byte1': 60, 'weight1': 1, 'byte2': 61, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Statut PAC | Consigne température eau primaire | 227 | ([52]+[53]*256)/10 |  | Oui | 227 | primaire_temp_eau_consigne | Consigne température eau primaire | 52 | 1 | 53 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_temp_eau_consigne' ,'descr' : 'Consigne température eau primaire ', 'byte1': 52, 'weight1': 1, 'byte2': 53, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Statut PAC | Température eau primaire aller | 227 |  | 54.55 | Oui | 227 | primaire_temp_eau_aller | Température eau primaire aller | 54 | 1 | 55 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_temp_eau_aller' ,'descr' : 'Température eau primaire aller', 'byte1': 54, 'weight1': 1, 'byte2': 55, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Statut PAC | Température eau primaire retour | 227 |  | 56.57 | Oui | 227 | primaire_temp_eau_retour | Température eau primaire retour | 56 | 1 | 57 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_temp_eau_retour' ,'descr' : 'Température eau primaire retour', 'byte1': 56, 'weight1': 1, 'byte2': 57, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Statut PAC | Pression eau primaire | 227 | [62]/10 |  | Oui | 227 | primaire_pression | Pression eau primaire | 62 | 1 | 0 | 0 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_pression' ,'descr' : 'Pression eau primaire', 'byte1': 62, 'weight1': 1, 'byte2': 0, 'weight2': 0, 'divider': 10 },
Chauffage | Consigne % circulateur primaire | 227 | [64] |  | Oui | 227 | primaire_circulateur_consigne | Consigne % circulateur primaire | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'primaire_circulateur_consigne' ,'descr' : 'Consigne % circulateur primaire', 'byte1': 64, 'weight1': 1, 'byte2': 0, 'weight2': 0, 'divider': 1 },
Chauffage | Température intérieur zone 1 | 227 | ([68]+[69]*256)/10 |  | Oui | 227 | zone1_temp_interieur | Température intérieur zone 1 | 68 | 1 | 69 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'zone1_temp_interieur' ,'descr' : 'Température intérieur zone 1', 'byte1': 68, 'weight1': 1, 'byte2': 69, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Chauffage | Consigne intérieure zone 1 | 227 |  | 70.71 | Oui | 227 | zone1_consigne | Consigne intérieure zone 1 | 70 | 1 | 71 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'zone1_consigne' ,'descr' : 'Consigne intérieure zone 1', 'byte1': 70, 'weight1': 1, 'byte2': 71, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Chauffe-eau | Température ballon ECS milieu | 227 | ([108]+[109]*256)/10 |  | Oui | 227 | ecs_temp_eau_milieu | Température ballon ECS milieu | 108 | 1 | 109 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'ecs_temp_eau_milieu' ,'descr' : 'Température ballon ECS milieu', 'byte1': 108, 'weight1': 1, 'byte2': 109, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Chauffe-eau | Température ballon ECS bas | 227 | ([110]+[111]*256)/10 |  | Oui | 227 | ecs_temp_eau_bas | Température ballon ECS bas | 110 | 1 | 111 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'ecs_temp_eau_bas' ,'descr' : 'Température ballon ECS bas', 'byte1': 110, 'weight1': 1, 'byte2': 111, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Chauffe-eau | Température consigne ECS | 227 | ([122]+[123]*256)/10 |  | Oui | 227 | ecs_consigne | Température consigne ECS | 122 | 1 | 123 | 256 | 10 |  | { 'stream' : 227, 'name' : 'ecs_consigne' ,'descr' : 'Température consigne ECS', 'byte1': 122, 'weight1': 1, 'byte2': 123, 'weight2': 256, 'divider': 10 },
Général PAC | Nombre de cycles compresseur ? Geotwin ? | 227 | ([147]+[148]*256) |  | Non | 227 | nb_cycles_compresseur | Nombre de cycles compresseur ? Geotwin ? | 147 | 1 | 148 | 256 | 1
Général PAC | Date année | 227 |  | 168 | - | 227 | - | Date année
Général PAC | Date mois | 227 |  | 169 | - | 227 | - | Date mois
Général PAC | Date jour | 227 |  | 170 | - | 227 | - | Date jour
Général PAC | Date heure | 227 |  | 171 | - | 227 | - | Date heure
Général PAC | Date minutes | 227 |  | 172 | - | 227 | - | Date minutes
Général PAC | Date secondes | 227 |  | 173 | - | 227 | - | Date secondes
Général PAC | Niveau signal radio sonde RF zone 1 | 227 |  |  | Différemment | 227 | signal_rf_sonde_1 | Niveau signal radio sonde RF zone 1 | 193 | 1
Chauffage | Mode zone 1 | 227 |  |  |  | 227 | zone1_mode | Mode zone 1
Général PAC | Marche/Arrêt Général |  |  |  |  | 0 | general_etat | Marche/Arrêt Général | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Chauffage | Température eau départ zone 1 |  |  |  |  | 0 | zone1_temp_eau_depart | Température eau départ zone 1
Chauffage | Température eau retour zone 1 |  |  |  |  | 0 | zone1_temp_eau_retour | Température eau retour zone 1
Chauffe-eau | Etat (marche) |  |  |  |  | 0 | ecs_etat | Etat (marche)
Chauffage | Débit eau ?
Chauffage | % circulateur ?
Chauffage | Etat résistance ?
Statut PAC (chaud / froid)
Général PAC | PW produit instant
Général PAC | PW conso instant |  |  | 227!156
Temps mise sous tension PAC
Temps de fonctionnement compresseur
Temps de fonctionnement PAC

## Struct
[5 empty] | Cyril |  |  |  | Joël (REG3) |  |  |  | François (REG2)
Ensemble | Donnée | Flux | Candidats | Length | Frame lenght | Name | Offset1 | Delta Struct | Frame lenght | Name | Offset1 | Delta Struct | Frame lenght | Name | Offset1 | Delta Struct | Variable | Struct n-1 | Offset n-1 | Struct | Offset
Groupe Frigo | Erreur active n°1 (frigo) | Frigo |  | 2 | 163 | active_error_fri | 12 | 12 | 156 | [7 empty] | au16ListeErreurEnCoursFRIGO[5] | S_CYC_FRI_COMMUN |  | S_CYCL_REG_FRI | 0
Groupe Frigo | Température extérieure | Frigo |  | 2 | 163 | exterieur_temp | 24 | 12 | 156 | outside_temperature | 24 | 12 | 156 | temp_exterieure | 141 | 129 | i16Text | S_CYC_FRI_COMMUN |  | S_CYCL_REG_FRI | 12
Groupe Frigo | Fréquence compresseur actuelle | Frigo |  | 2 |  |  |  |  | 156 | compressor_current_frequency | 52 | 12 |  |  |  |  | Freq_Compresseur | S_CYCL_REG_FRI_PAC (zuba) |  | S_CYCL_REG_FRI | 40
Groupe Frigo | Fréquence compresseur cible | Frigo |  | 2 |  |  |  |  | 156 | compressor_target_frequency | 54 | 12 |  |  |  |  | Freq_Cible | S_CYCL_REG_FRI_PAC (zuba) |  | S_CYCL_REG_FRI | 42
Groupe Frigo | Vitesse ventilateur (450 tr/min) | Frigo |  |  | 163 | fan_speed_evaporator_1 | 56 | 12 | 156 | fan_speed_evaporator_1 | 56 | 12 |  |  |  |  | Vitesse_Ventilateur1 | S_CYCL_REG_FRI_PAC (zuba) |  | S_CYCL_REG_FRI | 44
Groupe Frigo | Voltage DC | Frigo |  | 2 | 163 | dc_voltage | 62 | 12 | 156 | dc_voltage | 62 | 12 |  |  |  |  | Tension_DC | S_CYCL_REG_FRI_PAC (zuba) |  | S_CYCL_REG_FRI | 50
Statut PAC | Mode PAC | Reg |  | 1 | 227 | statut_pac | 12 | 12 | [8 empty] | S_Mode:5 | S_STATUT_PAC | 0 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 0
Général PAC | Puissance instanée produite | Reg |  | 2 | 227 | puissance_inst_produite | 16 | 12 | [8 empty] | u16PWinstantaneeProduite | S_STATUT_PAC | 4 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 4
Général PAC | Puissance instanée consommée | Reg |  | 2 | 227 | puissance_inst_consommee | 18 | 12 | [8 empty] | u16PWinstantaneeConsommee | S_STATUT_PAC | 6 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 6
Général PAC | Erreur active n°1 (régulation) | Reg |  | 2 | 227 | active_error_reg | 30 | 12 | 220 | [7 empty] | au16ListeErreurEnCoursREG[5] | S_STATUT_PAC | 18 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 18
Général PAC | Température eau primaire aller | Reg | 54.55 | 2 | 227 | primaire_temp_eau_aller | 54 | 12 | 220 | water_flow_temperature_primary | 54 | 12 | 150 | temp_radiateur | 55 | 13 | i16TeauDepart | S_STATUT_PRIMAIRE | 2 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 42
Général PAC | Température eau primaire retour | Reg | 56.57 | 2 | 227 | primaire_temp_eau_retour | 56 | 12 | 220 | water_return_temperature_primary | 56 | 12 | 150 | temp_ventilateur | 57 | 13 | i16TeauRetour | S_STATUT_PRIMAIRE | 4 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 44
Général PAC | Pression eau primaire | Reg |  | 1 | 227 | primaire_pression | 62 | 12 | 220 | water_pressure | 62 | 12 | 150 | pression_eau | 81 | 31 | u16In_Pression_Eau | S_STATUT_PRIMAIRE | 10 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 50
Chauffage | Température intérieur zone 1 | Reg |  | 2 | 227 | zone1_temp_interieur | 68 | 12 | 220 | indoor_temperature_zone_1 | 68 | 12 |  |  |  |  | i16Tint | S_STATUT_ZX[1] | 0 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 56
Chauffage | Consigne intérieure zone 1 | Reg | 70.71 | 2 | 227 | zone1_consigne | 70 | 12 | 220 | active_setpoint_temperature_zone_1 | 70 | 12 |  |  |  |  | i16ConsigneTint | S_STATUT_ZX[1] | 2 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 58
Chauffage | Temps restant dérogation | Reg |  | 2 | 227 |  |  |  | 220 | derogation_time_remaining | 80 | 12 |  |  |  |  | u16CTime_Sablier | S_STATUT_ZX[1] | 14 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 68
Chauffe-eau | Température ballon ECS milieu | Reg |  | 2 | 227 | ecs_temp_eau_milieu | 108 | 12 | 220 | water_heater_middle_temperature | 108 | 12 | 150 | temp_ecs_haute | 71 | -25 | i16TeauMilieu | S_STATUT_ECS | 0 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 96
Chauffe-eau | Température ballon ECS bas | Reg |  | 2 | 227 | ecs_temp_eau_bas | 110 | 12 | 220 | water_heater_bottom_temperature | 110 | 12 | 150 | temp_ecs_basse | 73 | -25 | i16TeauBas | S_STATUT_ECS | 2 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 98
Chauffe-eau | Température consigne ECS | Reg |  | 2 | 227 | ecs_consigne | 122 | 12 | [8 empty] | i16ConsigneECS | S_STATUT_ECS | 14 | S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1 | 110
Chauffage | Circulation forcée | Reg |  |  | 227 |  |  |  | 220 | forced_circulation | 178
Général PAC | Date année | Reg | 168 |  | 227 | - | 168 |  | 220
Général PAC | Date mois | Reg | 169 |  | 227 | - | 169 |  | 220
Général PAC | Date jour | Reg | 170 |  | 227 | - | 170 |  | 220
Général PAC | Date heure | Reg | 171 |  | 227 | - | 171 |  | 220
Général PAC | Date minutes | Reg | 172 |  | 227 | - | 172 |  | 220
Général PAC | Date secondes | Reg | 173 |  | 227 | - | 173 |  | 220
Chauffage | Mode zone 1 | Reg |  |  | 227 | zone1_mode |  |  | 220
Chauffage | Niveau signal radio sonde RF zone 1 | Reg |  |  | 227 | signal_rf_sonde_1 | 193 |  | 220 | ambient_temperature_sensor_zone_1_rf_signal_level | 193
Général PAC | Marche/Arrêt Général |  |  |  | 0 | general_etat | 0
Chauffage | Température eau départ zone 1 |  |  |  | 0 | zone1_temp_eau_depart
Chauffage | Température eau retour zone 1 |  |  |  | 0 | zone1_temp_eau_retour
Chauffe-eau | Etat (marche) |  |  |  | 0 | ecs_etat
Chauffage | Débit eau ?
Chauffage | % circulateur ?
Chauffage | Etat résistance ?
Statut PAC (chaud / froid)
Général PAC | PW produit instant
Général PAC | PW conso instant |  | 227!156

## S_CYCLIQUE_ETHER_REG_REGUL_T1
| Size |  | Size | Offset
S_STATUT_PAC | 40
|  | S_Mode:5 | 1 | 0
Appoint:2
ModifConfig:1
|  | ModifConfigSimple:1 | 1 | 1
Mode_Secours:1
Exception:3
Test :2
bDerogationPression:1
|  | u16CTime_Sablier_Dalle | 2 | 2
|  | u16PWinstantaneeProduite | 2 | 4
|  | u16PWinstantaneeConsommee | 2 | 6
|  | u16TpsMiseSousTension | 2 | 8
|  | u8CTime_Vacances | 1 | 10
|  | u3TypeData : 3 | 1
u3RetourAddressePAC: 3
bDerogationPressionBP: 1
|  | u1Spare: 1 |  | 11
|  | S_FONCTION_IN_TOR | 4 | 12
|  | S_FONCTION_OUT_TOR | 2 | 16
|  | au16ListeErreurEnCoursREG[5] | 10 | 18
|  | S_IN_TOR_REG | 4 | 28
|  | S_OUT_TOR_REG | 2 | 32
|  | u8RetourModelePAC | 1 | 34
S_STATUT_PRIMAIRE | 16
|  | i16ConsigneTeauPrimaire |  | 40
|  | i16TeauDepart |  | 42
|  | i16TeauRetour |  | 44
|  | i16TeauBallonTampon |  | 46
|  | u16DebitPrimaire |  | 48
|  | u16In_Pression_Eau |  | 50
|  | u8ConsigneCirculateur |  | 52
|  | u8RetourCirculateur |  | 53
|  | u16Spare1 |  | 54
S_STATUT_ZX | 40
|  | i16Tint |  | 56
|  | i16ConsigneTint |  | 58
…
|  | u16CTime_Sablier |  | 68
…
S_STATUT_ECS | 16 |  |  | 96
|  | i16TeauMilieu |  | 96
|  | i16TeauBas |  | 98
|  | u16CTime_Sablier |  | 100
…
|  | i16ConsigneECS |  | 110

## S_CYCL_REG_FRI (zuba)
| Size |  |  |  | Offset | Commentaire |  |  |  | Size | Offset
S_CYCL_REG_FRI | 148 | Size |  |  |  |  | S_CYCL_REG_FRI
| S_CYC_FRI_COMMUN | 24 | Size |  |  |  |  | S_CYC_FRI_COMMUN | 24 | Size
|  | au16ListeErreurEnCoursFRIGO[5] | 10 |  | 0 | Erreurs frigo |  |  | au16ListeErreurEnCoursFRIGO[5] | 10 |  | 0
|  | S_DEMANDE_FRIGO_TO_REG | 2 |  | 10 |  |  |  | S_DEMANDE_FRIGO_TO_REG | 2 |  | 10
|  | i16Text | 2 |  | 12 |  |  |  | i16Text | 2 |  | 12
|  | u16NbDegivrage | 2 |  | 14 |  |  |  | u16NbDegivrage | 2 |  | 14
|  | S_CYC_FRI_COMMUN_STATUT | 2 |  | 16 |  |  |  | S_CYC_FRI_COMMUN_STATUT | 2 |  | 16
|  | u16Spare | 2 |  | 18 |  |  |  | u16Spare | 2 |  | 18
|  | u32Spare | 4 |  | 22 |  |  |  | u32Spare | 4 |  | 22
| S_CYCL_REG_FRI_PAC (zuba) | 124 | [5 empty] | S_CYCL_REG_FRI_PAC (geotwin) | 124
|  | S_STATUT_MITSU | 48 | Size |  |  |  |  | S_TPS_COMPRESSEUR_GEO | 32
|  |  | Statut | 2 | 24 |  |  |  | S_TEMP_GEO | 20
|  |  | Intensite | 2 | 26 |  |  |  | S_IN_PRESS_GEO | 9
|  |  | Temps_Compresseur | 2 | 28
|  |  | Nb_Cycle_Compresseur | 2 | 30
|  |  | T_Refoulement | 2 | 32
|  |  | T_TH6 | 2 | 34
|  |  | T_Aspiration | 2 | 36
|  |  | Text | 2 | 38
|  |  | Freq_Compresseur | 2 | 40
|  |  | Freq_Cible | 2 | 42
|  |  | Vitesse_Ventilateur1 | 2 | 44
|  |  | Vitesse_Ventilateur2 | 2 | 46
|  |  | Intensite_Primaire | 2 | 48
|  |  | Tension_DC | 2 | 50
|  |  | Capacite | 2 | 52
|  |  | Type | 2 | 54
|  |  | T_TH3 | 2 | 56
|  |  | Autre | 2 | 58
|  |  | T63HS | 2 | 60
|  |  | LEVA | 2 | 62
|  |  | LEVB | 2 | 64
|  |  | LEVC | 2 | 66
|  |  | T_HeatSink | 2 | 68
|  |  | T_Liquide2 | 2 | 70
|  | S_INFO_TRAME_ZUBA | 12 |  | 72
|  | S_IN_TOR_FRIGO_ZUBA | 2 |  | 84
|  | S_OUT_TOR_FRIGO_ZUBA | 2 |  | 86
|  | S_STATUT_FRIGO_ZUBA | 8 |  | 94
|  | S_IN_ANA_FRIGO_ZUBA | 8 |  | 102

## S_CYCL_REG_FRI (geotwin
|  |  | Size |  | Offset
S_CYCL_REG_FRI
| S_CYC_FRI_COMMUN | 24 | Size
|  | au16ListeErreurEnCoursFRIGO[5] | 10 |  | 0
|  | S_DEMANDE_FRIGO_TO_REG | 2 |  | 10
|  | i16Text | 2 |  | 12
|  | u16NbDegivrage | 2 |  | 14
|  | S_CYC_FRI_COMMUN_STATUT | 2 |  | 16
|  | u16Spare | 2 |  | 18
|  | u32Spare | 4 |  | 20
| S_CYCL_REG_FRI_PAC (geotwin) | 124 |  |  | 24
|  | S_TPS_COMPRESSEUR_GEO | 32 |  | 24
|  | S_TEMP_GEO | 20 |  | 56
|  | S_IN_PRESS_GEO | 8 |  | 64
|  |  | i16Pression_GazHP | 2 | 64
|  |  | i16Pression_GazIntermediaire | 2 | 66
|  |  | i16Pression_GazBP | 2 | 68
|  |  | i16Pression_EauCaptage | 2 | 70
|  | S_IN_ANA_GEO | 8 |  | 72

## Lower_case
Name
GENERAL_ETAT | general_etat
PRIMAIRE_PRESSION | primaire_pression
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | -
PRIMAIRE_TEMP_EAU_ALLER | primaire_temp_eau_aller
PRIMAIRE_TEMP_EAU_RETOUR | primaire_temp_eau_retour
ZONE1_MODE | zone1_mode
EXTERIEUR_TEMP | exterieur_temp
ZONE1_TEMP_INTERIEUR | zone1_temp_interieur
ZONE1_TEMP_EAU_DEPART | zone1_temp_eau_depart
ZONE1_TEMP_EAU_RETOUR | zone1_temp_eau_retour
ZONE1_CONSIGNE | zone1_consigne
ECS_ETAT | ecs_etat
ECS_TEMP_EAU_MILIEU | ecs_temp_eau_milieu
ECS_TEMP_EAU_BAS | ecs_temp_eau_bas

## Simul
Valeur déc | 918 |  | Valeur hexa | 3D00 | Colonne | 478 | Valeur déc | 8000
*10 | 9180 |  | Décimal /10 | 1561.6 | Valeur | 156 | Hexa | 1F40
low | 8924 |  | Décimal | 15616
high | 1
| décimal | hex
val2 | 8924 | 22DC
val1 | 1 | 1
22DC 1

## Histo
| 0 | CF4 | 3316
7D3 | 2003 | 0 | 0
1B8B | 7051 | 0 | 0
622 | 1570 | 0 | 0
1F14 | 7956 | 0 | 0
74A | 1866 | 0 | 0
0 | 0 | B79 | 2937
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
DC9 | 3529 | 0 | 0
B7B | 2939 | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 378 | 888
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 0 | 0
|  | 3C3 | 963